## Slide 2
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
En t=0 cuando se cierra el conmutador SW se tiene:
La corriente que circula por el circuito puede dividirse en dos componentes. La primera es la componente forzada o de estado estable, y esta representa la condición que alcanza el circuito luego de un tiempo “infinitamente” grande. Esta componente esta determinada por la excitación aplicada y es la solución integral particular de la ecuación diferencial que describe el circuito.

## Slide 3
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
La segunda componente es la componente natural o transitoria de la corriente, y esta representa la condición de operación del circuito que desaparece a medida que el tiempo tiende hacia infinito. Esta componente es determinada por los parámetros del circuito y las condiciones iniciales existentes en el circuito en t=0 y es la función complementaria de la solución de la ecuación diferencial.

## Slide 4
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
Cuando se alcanza el estado estable la derivada de la ecuación previa es por definición igual a cero. De tal manera que la componente forzada de la corriente es:

## Slide 5
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
La componente natural se obtiene por la solución de la ecuación homogénea de la ecuación diferencial del circuito:
Donde A es una constante de integración a ser determinada por las condiciones iniciales del circuito. La solución completa es:

## Slide 6
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
En t=0 la corriente es cero y en t=0+ la corriente seguirá siendo cero dado que en una inductancia no puede haber cambios bruscos de corriente.

## Slide 7
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
De igual manera el voltaje a través de la inductancia es:
Si se abre el conmutador, se libera la energía almacenada en la inductancia, induciéndose un voltaje en los terminales de la inductancia. El voltaje que se induce tiende a mantener la corriente que estuvo fluyendo antes de la apertura del conmutador.

## Slide 8
CIRCUITO CON FUENTE DC Y CARGA R-L
La apertura del conmutador tiende a reducir la corriente instantánea a cero, de tal forma que el di/dt tiende a menos infinito. Debido a que el voltaje en la inductancia es VL=L*di /dt, entonces VL también tiende a menos infinito.
En el caso de un conmutador mecánico operando en la atmósfera, el aire entre los contactos del conmutador se ioniza por el fuerte campo magnético debido al valor alto de voltaje en los contactos y por consiguiente se produce una conducción de corriente. Entre los contactos se forma un arco de alta resistencia, en el cual la mayoría de la energía almacenada en el inductor se disipa como calor. Un transistor de potencia operando como un conmutador seria destruido en tales condiciones.